## УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГА ПОУ                                                                          «Технологический

колледж»

_________О.В.Ренкас

«01» июня 2017г.

# Инструкция по действию персонала в случае пожара

на территории учебных корпусов

ОГА ПОУ «Технологический колледж»

- Общие положения

1.1 Инструкция устанавливает правила и порядок действия персонала при возникновении пожара на территории: учебного корпуса колледжа, фойе, учебных мастерских, библиотеки, спортивного и актового залов, а также в ночное время суток.

1.2 Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников колледжа.

  - 1.3 За ненадлежащее выполнение или невыполнение требований данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2.  Действия персонала в случае пожара

2.1  При срабатывании пожарной сигнализации в ночное время суток:

Дежурный сторож, обязан:

- выяснить место срабатывания системы сигнализации, согласно схемы распределения пожарных шлейфов;

- произвести осмотр места срабатывания системы сигнализации;

при отсутствии признаков возгорания:

- проверить работу пожарных кнопок (в нормальном режиме кнопки мигают зеленым цветом, в аварийном – горит красный индикатор);

- при отсутствии аварийного состояния, вернутся на пост, и включить индикатор шлейфа в рабочее положение. При повторном срабатывании системы сигнализации, зафиксировать данный факт в журнал учета технического обслуживания АПС;

при обнаружении признаков возгорания:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, свою фамилию;

- сообщить о возникновении пожара директору и заместителям директора, с указанием места возникновения пожара;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания собственными силами;

- обесточить щит освещения в зоне возникновения пожара, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая зону возникновения пожара, прикрыть двери, ведущие в смежные помещения, для предотвращения распространения пожара.

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, обесточен ли щит освещения.

- по прибытию руководства доложить о состоянии на объекте;

- по окончании работы пожарного расчета, убедиться в ликвидации очага возгорания, и отсутствии признаков тления материалов.

2.2 При возникновении очага возгорания на  этажах учебных корпусов:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- привести в действие ближайшую кнопку пожарной сигнализации;

- сообщить дежурному администратору, директору колледжа или лицу, его замещающему о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся и сотрудников из помещений (эвакуация начинается из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает распространение пожара);

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только на этаже, где возник пожар.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся согласно отработанным путям эвакуации, для предотвращения массового затора;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовых учебного коруса;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.3 При возникновении очага возгорания в фойе колледжа:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- привести в действие ближайшую кнопку пожарной сигнализации;

- сообщить дежурному администратору, директору колледжа или лицу, его замещающему о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся и сотрудников из помещений по запасным путям эвакуации;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли щиты освещения.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся по запасным эвакуационным выходам;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала непосредственно наружу;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовых учебного корпуса;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.4 При возникновении очага возгорания в учебных мастерских:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- привести в действие ближайшую кнопку автоматической пожарной сигнализации, оповестив людей о возникновении пожара;

- сообщить дежурному администратору или директору колледжа о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся и сотрудников из помещений мастерских;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только в мастерских, где возник пожар.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся согласно отработанным путям эвакуации, для предотвращения массового затора;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях мастерских, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовой мастерских;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.5 При возникновении очага возгорания в библиотеке:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- сообщить заведующей библиотеки и громко оповестить о возникновении пожара;

- сообщить дежурному администратору или директору колледжа о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений библиотеки;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только в библиотеке.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся согласно отработанным путям эвакуации, для предотвращения массового затора;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях мастерских, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовой мастерских;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.6 При возникновении очага возгорания в спортзале:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- сообщить руководителю физвоспитания и громко оповестить о возникновении пожара;

- сообщить дежурному администратору или директору колледжа о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только в спортивном зале.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся по запасным эвакуационным выходам;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовых учебного корпуса;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.7  При возникновении очага возгорания в актовом зале:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- привести в действие ближайшую кнопку пожарной сигнализации;

- сообщить лицу проводящему мероприятие, дежурному администратору или директору колледжа о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений актового зала;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Лицо проводящее мероприятие в актовом зале обязано:

- открыть запасной выход из актового зала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений актового зала;

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только в актовом зале.

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся по запасным эвакуационным выходам;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания в смежном помещении;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовых учебного корпуса;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

2.8  При возникновении очага возгорания в столовой:

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:

- привести в действие ближайшую кнопку пожарной сигнализации;

- сообщить работникам столовой, дежурному администратору или директору колледжа о возникновении пожара;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений столовой и обеденного зала;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Лицо ответственное за аренду помещений столовой обязано незамедлительно::

- открыть запасные выходы из помещений столовой;

- организовать эвакуацию работников пищеблока по запасному выходу из здания колледжа непосредственно на дворовую территорию;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях пищеблока, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая помещения пищеблока, прикрыть дверь, ведущую в коридор, для предотвращения распространения пожара;

- сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных работников столовой.

Дежурный администратор, обязан:

- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников из помещений колледжа;

- убедившись в отсутствии людей на этаже, обесточить щит освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая этаж, прикрыть дверь, ведущую на лестничный марш, для предотвращения распространения пожара;

- убедиться в том, что все эвакуированы, и доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, все ли люди эвакуированы или в каких помещениях они еще остались, обесточены ли все щиты освещения, или только в столовой..

Дежурный мастер обязан:

- открыть запасные выходы учебного корпуса, расположенные под лестничными маршами для беспрепятственного покидания здания;

- находясь на первом этаже направлять потоки эвакуирующихся по запасным эвакуационным выходам;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

Мастера и преподаватели, обязаны:

- организовать эвакуацию обучающихся  закрепленных за ними групп из помещений колледжа, согласно отработанным путям эвакуации;

- убедившись в отсутствии людей, покидая этаж, обесточить щиты освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим;

- по окончании эвакуации, доложить об этом заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о том, все ли учащиеся закрепленной группы эвакуированы, согласно классного журнала.

Руководитель физвоспитания, обязан:

- открыть двери запасных выходов из спортзала;

- принять участие в эвакуации обучающихся из помещений спортзала;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить щит освещения, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- покидая спортзал, прикрыть дверь, ведущую в фойе;

- по окончании эвакуации сообщить заместителю директора по воспитательной работе или лицу его замещающему о количестве эвакуированных людей.

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Дежурный сторож обязан незамедлительно:

- сообщить  о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, имеются ли пострадавшие, свою фамилию;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть запасную дверь, ведущую на пандус.

Ответственный за электрохозяйство или лицо его замещающее, обязан:

- принять участие в эвакуации обучающихся из здания;

- убедившись в отсутствии людей в помещениях, обесточить вводные распределительные устройства находящиеся в электрощитовых учебного корпуса;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания;

- при необходимости оказать помощь пострадавшим.