## УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГА ПОУ                                                     «Технологический

колледж»

_________О.В.Ренкас

«01» июня 2017г.

# Инструкция по действию персонала в случае пожара

на территории общежития

ОГА ПОУ  «Технологический колледж»

- Общие положения

1.1 Инструкция устанавливает правила и порядок действия персонала при возникновении пожара на территории общежития колледжа в дневное и в ночное время суток.

1.2 Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех проживающих и работников общежития колледжа.

  - 1.3 За ненадлежащее выполнение или невыполнение требований данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2.  Действия персонала в случае пожара

2.1. При обнаружении признаков возгорания:

Лицо, обнаружившее признаки возгорания (задымление, тление материала, наличие открытого огня), незамедлительно обязано об этом сообщить дежурному по общежитию, и по возможности принять участие в эвакуации людей из здания.

2.2.  При срабатывании пожарной сигнализации в ночное время суток:

Дежурный по общежитию, обязан:

- отключить сигнализацию, путем нажатия на индикатор указывающий номер шлейфа;

- выяснить место срабатывания системы сигнализации, согласно схемы распределения пожарных шлейфов;

- произвести осмотр места срабатывания системы сигнализации;

при отсутствии признаков возгорания:

- проверить работу пожарных кнопок (в нормальном режиме кнопки мигают зеленым цветом, в аварийном – горит красный индикатор);

- при отсутствии аварийного состояния, вернутся на пост, и включить индикатор шлейфа в рабочее положение. При повторном срабатывании системы сигнализации, зафиксировать данный факт в журнал учета технического обслуживания АПС;

при обнаружении признаков возгорания:

- привести в действие систему сигнализации путем нажатия кнопки на ближайшем ручном извещателе;

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, свою фамилию и зафиксировать время сообщения;

- сообщить о возникновении пожара директору, заведующей общежитием и заместителям директора, с указанием места возникновения пожара;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть двери запасного эвакуационного выхода;

-    организовать посты на основном и запасном выходах, для предотвращения несанк-      ционированного проникновения в здание;

-   организовать эвакуацию обучающихся и проживающих в общежитии (начиная в первую очередь из помещения, охваченного огнем и смежных с ним помещений) в безопасное место;

- контролировать процесс эвакуации людей из здания;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания собственными силами, используя первичные средства пожаротушения;

-    покидая этаж, убедиться в отсутствии людей в помещениях, плотно прикрыть межэтажные двери, и произвести обесточивание щита освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

-    произвести сверку эвакуировавшихся обучающихся со списком ночующих в общежитии;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, обесточен ли щит освещения, все ли эвакуированы из здания, или в каких помещениях могли остаться люди;

- по прибытию руководства доложить о состоянии на объекте;

- по окончании работы пожарного расчета, убедиться в ликвидации очага возгорания, и отсутствии признаков тления материалов.

2.3.  При срабатывании пожарной сигнализации в дневное время суток:

Дежурный по общежитию, обязан:

- отключить сигнализацию, путем нажатия на индикатор указывающий номер шлейфа;

- выяснить место срабатывания системы сигнализации, согласно схемы распределения пожарных шлейфов;

- произвести осмотр места срабатывания системы сигнализации;

при отсутствии признаков возгорания:

- проверить работу пожарных кнопок (в нормальном режиме кнопки мигают зеленым цветом, в аварийном – горит красный индикатор);

- при отсутствии аварийного состояния, вернутся на пост, и включить индикатор шлейфа в рабочее положение. При повторном срабатывании системы сигнализации, зафиксировать данный факт в журнал учета технического обслуживания АПС, позвонить по телефону 60-44-64 (Ястребов Сергей Иванович) и сообщить о случившемся;

при обнаружении признаков возгорания:

- привести в действие систему сигнализации путем нажатия кнопки на ближайшем ручном извещателе;

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, свою фамилию и зафиксировать время сообщения;

- сообщить о возникновении пожара директору, заведующей общежитием и заместителям директора, с указанием места возникновения пожара;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть двери запасного эвакуационного выхода;

-    организовать посты на основном и запасном выходах, для предотвращения несанк-      ционированного проникновения в здание;

-   организовать эвакуацию обучающихся и проживающих в общежитии находящихся на момент возгорания в здании (начиная в первую очередь из помещения, охваченного огнем и смежных с ним помещений) в безопасное место;

- контролировать процесс эвакуации людей из здания;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания собственными силами, используя первичные средства пожаротушения;

-    покидая этаж, убедиться в отсутствии людей в помещениях, плотно прикрыть межэтажные двери, и произвести обесточивание щита освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, обесточен ли щит освещения, все ли эвакуированы из здания, или в каких помещениях могли остаться люди;

- по прибытию руководства доложить о состоянии на объекте;

- по окончании работы пожарного расчета, убедиться в ликвидации очага возгорания, и отсутствии признаков тления материалов.

2.3.  При получении информации о возникновении пожара на территории общежития колледжа:

Дежурный по общежитию, обязан:

- проверить полученную информацию, произведя осмотр места, на которое указывает лицо обнаружившее признаки возгорания;

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефону 01, при этом четко сообщить: адрес объекта, что случилось, свою фамилию и зафиксировать время сообщения;

- в случае не срабатывания автоматической пожарной сигнализации, привести ее в действие путем нажатия кнопки на ближайшем ручном извещателе;

- сообщить о возникновении пожара директору, заведующей общежитием и заместителям директора, с указанием места возникновения пожара;

- отключить от сети питания магнитный замок на входной двери;

- открыть двери запасного эвакуационного выхода;

-    организовать посты на основном и запасном выходах, для предотвращения несанк-      ционированного проникновения в здание;

-   организовать эвакуацию обучающихся и проживающих в общежитии находящихся на момент возгорания в здании (начиная в первую очередь из помещения, охваченного огнем и смежных с ним помещений) в безопасное место;

- контролировать процесс эвакуации людей из здания;

- по возможности принять меры для ликвидации очага возгорания собственными силами, используя первичные средства пожаротушения;

-    покидая этаж, убедиться в отсутствии людей в помещениях, плотно прикрыть межэтажные двери, и произвести обесточивание щита освещения на этаже, путем выключения трехфазного автоматического выключателя;

- по приезду пожарной команды, начальнику пожарного расчета кратко объяснить путь к месту пожара, проинформировать о том, обесточен ли щит освещения, все ли эвакуированы из здания, или в каких помещениях могли остаться люди;

- по прибытию руководства доложить о состоянии на объекте;

- по окончании работы пожарного расчета, убедиться в ликвидации очага возгорания, и отсутствии признаков тления материалов.